2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности  (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения  труда (специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места для инвалидов))  - образование.

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

2.4 Виды услуг – образовательные.

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  - 15.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта  100 метров;

3.2.2 Время движения (пешком)  3 минуты;

3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; перекресток нерегулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – информации нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет  - высота съезда с тротуара на дорогу  10 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*** | Нет |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | Нет |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 5 | с нарушениями зрения | Нет |
| 6 | с нарушениями слуха | А |
| 7 | с умственными нарушениями | А |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий маломобильных групп населения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нет | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | нет |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | нет |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП | ДП | нет | ДП | ДП | нет |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 8 | Все зоны и участки** | нет | ДЧ | нет | ДП | ДП | нет |

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания (на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта  социальной инфраструктуры: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Необходимо адаптировать вход в здание, санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте, пути движения внутри здания путем применения индивидуальных решений с ТСР.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |  | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  |  | технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  | технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |  | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |  |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |  | технические решения невозможны |

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ __________________________________________________________

в рамках исполнения __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)