ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Режевской политехникум»

| Рассмотрено на заседании ЦК Протокол № 10 от «20» июня 2024 | УТВЕРЖДАЮ Директор ________С.А. Дрягилева от «23» июня 2024 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 «Строительные материалы»

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки специалистов среднего звена

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Реж,  2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	3

1.1 Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3

1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины	3

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	10

2.1 Трудоемкость освоения дисциплины	10

2.2 Содержание дисциплины ОП 13 "Строительные материалы"	11

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	24

3.1  Материально-техническое обеспечение	24

3.2 Учебно-методическое обеспечение	24

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	25

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13 «Строительные материалы»

## 1.1 Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технология строительства».

Дисциплина входит в раздел  «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла.

## 1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями, и ценностными ориентирами:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте; -анализировать задачу и проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы; -составить план действия; -определить необходимые ресурсы; -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; -реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте; -алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; -методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приёмы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами; -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения и при решении профессиональных задач; -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. | -психологические основы деятельности коллектива -психологические особенности личности | - |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | − грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке − проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов -правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | -соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно – монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; -оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; -использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно – монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; -пути обеспечения ресурсосбережения; -основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; -технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; -особенности произношения; -правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. | - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; -определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий. | -основные свойства и область применения строительных материалов и изделий. | -подбора строительных конструкций и материалов, |

| Ценностные ориентиры реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам юриста |  |
| --- | --- |
| направления воспитания | ценностные ориентиры |
| гражданское воспитание | − Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. − Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. − Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. − Ориентированный на активное гражданское участие в социально-политических процессах на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. − Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. − Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах. |
| патриотическое воспитание | − Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. − Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, общероссийскую идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, их традициям, праздникам. − Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской идентичности. |
| духовно – нравственное воспитание | − Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. − Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. − Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. − Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, рождение и воспитание детей и принятие родительской ответственности. − Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России. |
| эстетическое воспитание | − Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. − Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. − Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. − Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды |
| физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия | − Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. − Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию. − Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их в еда для физического и психического здоровья. − Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), понимания состояния других людей. − Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. − Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| профессионально – трудовое воспитание | − Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. − Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. − Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. − Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. − Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. − Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. |
| экологическое воспитание | − Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. − Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, содействующий сохранению и защите окружающей среды. − Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в профессиональной среде, общественном пространстве. − Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, в том числе в рамках выбранной специальности, способствующий его приобретению д людьми. |
| ценности научного познания | − Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. − Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности. − Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. − Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. − Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. − Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности. |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1 Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия, в т.ч.: | 70 | 20 |
| Теоретические занятия | 50 | - |
| В том числе практических и лабораторных занятий | - | - |
| Лабораторные занятия | 20 | 20 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | - | - |
| Всего | 70 | 20 |

2.2 Содержание дисциплины ОП «Строительные материалы»

| Наименование Разделов и тем | Содержание, лабораторные и практические работы, курсовая работа (проект) |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и ценностных ориентиров2, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные понятия строительного материаловедения |  |  |  | 10/4 |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства строительных материалов | Содержание |  |  | 10/4 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе |
|  | 1 | Введение. Задание на дом: изучите основные материалы, которые использовались для строительства в древности: дерево, камень, глина, тростник и солома. |  | 2 |  |
|  | 2 | Основные свойства строительных материалов. Задание на дом: выполнить и представить в виде таблицы взаимосвязь основных свойств строительных материалов. |  | 2 |  |
|  | 3 | Физические и химические свойства материалов. Задание на дом: изучите понятие стандартизация и её роль в строительстве. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 4/4 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Испытание материалов. Физические свойства. Задание на дом: закончить расчёты и выполнить оформление результатов лабораторной работы. |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Испытание материалов. Химические и механические свойства. Задание на дом: закончить расчёты и выполнить оформление результатов лабораторной работы. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 2. Природные материалы |  |  |  | 10/4 |  |
| Тема 2.1. Древесина и материалы из нее | 4 | Древесина и материалы из нее. Задание на дом: изучить основные пороки древесины и представить их в виде таблицы.Опишите основные методы защиты древесины от гниения и возгорания. |  | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №3 Испытание древесины. Свойства. Задание на дом: закончить расчёты, оформить основные свойства древесины в виде таблицы. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 2.2. Природные каменные материалы | 5 |  | Природные каменные материалы. Задание на дом: изучить причины коррозии природного камня и способы защиты от неё. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. |
|  | 6 |  | Горные породы, используемые в строительстве. Задание на дом: изучить основные различия горных пород и минералов, представить их в виде таблицы. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Изучение минералов и горных пород. Задание на дом: привести область применения в строительстве следующих горных пород: гранит, мрамор, сиенит, базальт, пемза, вулканический туф, доломит, гипс. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением |  |  |  | 16/2 |  |
| Тема 3.1. Керамические материалы | 7 |  | Сырьевая база для керамики. Задание на дом: нарисовать схему или таблицу, показывающую взаимосвязь сырья и его функций. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
|  | 8 |  | Керамические материалы различного назначения. Задание на дом: изучить специальные виды керамических материалов. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 Испытание керамических материалов. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию керамических материалов. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 3.2. Стекло, ситаллы и каменное литье | 9 |  | Изделия из стекла. Задание на дом: изучить отделочное стекло и применение витрин из стекла. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 3.3. Металлы и металлические изделия | 10 |  | Общие сведения о металлах и сплавах. Задание на дом: оформить основные свойства металлов и сплавов в виде таблицы. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. |
|  | 11 |  | Основы технологии чёрных металлов. Задание на дом: изучить и представить в виде схемы классификацию углеродистых и легированных стали. | 2 |  |
|  | 12 |  | Стальной прокат и стальные конструкции. Задание на дом: изучить и представить в виде схемы цветные металлы и сплавы. | 2 |  |
|  | 13 |  | Коррозия металлов и защита от неё. Задание на дом: привести 2–3 примера из повседневной жизни или промышленности, где применяется защита от коррозии. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 4. Вяжущие материалы |  |  |  | 10/4 |  |
| Тема 4.1. Неорганические вяжущие вещества | 14 |  | Неорганические вяжущие вещества. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию минеральных вяжущих. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. |
|  | 15 |  | Портландцемент, его получение, применение и разновидности Задание на дом: изучить причины коррозии портландцемента и способы защиты от неё. | 2 |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4/4 |  |
|  | 31. Лабораторная работа №6 Испытание воздушных вяжущих. Задание на дом: привести область применения в строительстве следующих воздушных вяжущих: известь, глина, мел. |  |  | 2/2 |  |
|  | 32. Лабораторная работа №7 Испытание гидравлических вяжущих. Задание на дом: оформить основные свойства кислотоупорного цемента в виде таблицы. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Органические вяжущие вещества | 16 |  | Органические вяжущие вещества. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию битумных вяжущих. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 5. Материалы на основе вяжущих веществ |  |  |  | 16/6 |  |
| Тема 5.1. Заполнители для бетонов и растворов | 17 |  | Заполнители для бетонов и растворов Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию заполнители для бетонов и растворов. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №8 Исследование зернового состава заполнителей. Задание на дом: привести область применения в строительстве пористых заполнителей. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 5.2. Растворы | 18 |  | Строительные растворы. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию декоративных, специальных растворов. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 5.3. Бетон и железобетон | 19 |  | Бетоны. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию бетонов. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. |
|  | 20 |  | Железобетон и железобетонные изделия Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию железобетонов и железобетонных изделий. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 4/4 |  |
|  | Лабораторная работа №9 Приготовление бетонной смеси. Подвижность бетонной смеси. Задание на дом: закончить расчёты и выполнить оформление результатов лабораторной работы. |  |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторная работа №10 Расчёт составов бетонов и растворов. Задание на дом: закончить расчёты и выполнить оформление результатов лабораторной работы. |  |  | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 5.4. Искусственные каменные материалы | 21 |  | Искусственные каменные материалы. Задание на дом: оформить основные свойства искусственных каменных материалов в виде таблицы. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 6. Материалы специального назначения |  |  |  | 8/- |  |
| Тема 6.1. Кровельные и гидроизоляционные материалы | 22 |  | Строительные пластмассы. Задание на дом: выполнить и представить в виде схемы классификацию строительных пластмасс. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
|  | 23 |  | Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Задание на дом: оформить основные свойства кровельных, гидроизоляционных и герметизирующих материалов в виде таблицы. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 6.2. Теплоизоляционные и акустические материалы | 24 |  | Теплоизоляционные материалы. Задание на дом: оформить основные виды, свойства, применение акустических материалов в виде таблицы. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 6.3. Лакокрасочные материалы | 25 |  | Лакокрасочные материалы. Задание на дом: изучить правила смешивания красок. | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 Ценностный ориентир инвариант: Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Всего: |  |  |  | 70/20 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Строительные материалы», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / К.Н. Попов, М.Б. Каддо.– 3-е изд. пепераб. и доп.– М.: Высш. шк., 2023.– 440 с.: ил..

- Попов Л.Н., Каддо М. Б. Строительные материалы и изделия. – М.: ГУП ЦПП,2024.

- Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине    «Строительные материалы и изделия»: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2022. – 219 с., ил.

- Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение : учебник для вузов / И. А. Рыбьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 724 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17969-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/599040 (дата обращения: 26.01.2026).

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| -основные свойства строительных материалов | -называет физические свойства строительных материалов; -называет механические свойства строительных материалов; -называет специальные свойства строительных материалов; | -устный опрос; -письменный опрос; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -лесные материалы и изделия из древесины | -называет строение дерева и древесины; -называет породы дерева, применяемые в строительстве; -определяет физические и химические свойства древесины; -перечисляет пороки древесины; -определяет методы защиты древесины от разрушения и возгорания; -называет материалы, изделия и конструкции из древесины; | -устный опрос; -письменный опрос; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -природные каменные материалы | -перечисляет виды горных пород; -называет породообразующие минералы; -перечисляет горные породы, применяемые в строительстве; -называет материалы и изделия из природного камня; -называет способы повышения долговечности природных каменных материалов и изделий; | -технический диктант; -опрос по индивидуальным заданиям; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -керамические материалы и изделия | -даёт классификацию керамическим материалам и изделиям; -перечисляет этапы производства керамических материалов и изделий; -называет керамические облицовочные материалы; -называет керамические материалы и изделия специального назначения; | -устный опрос; -тестирование; -письменный опрос; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -стекло и изделия из него | -определяет типы листового стекла; -называет изделия из стекла; -даёт понятие ситаллам и шлакоситаллам; | -устный опрос; -опрос по индивидуальным заданиям; -письменный опрос; |
| -металлы в строительстве | -классифицирует металлы, применяемые в строительстве; -называет виды и свойства сталей; -перечисляет способы обработки стальных слитков давлением; -называет виды коррозий; -называет способы защиты металла от коррозии; | -устный опрос; -тестирование; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -минеральные вяжущие вещества | -перечисляет этапы производства воздушной извести; -называет гипсовые вяжущие вещества; -называет магнезиальные вяжущие вещества; -называет жидкое стекло и кислотоупорный цемент; | -письменный опрос; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -органические вяжущие вещества | -даёт понятие о силикатных материалах и изделиях; -называет гипсовые и гипсобетонные материалы и изделия; | -устный опрос; -тестирование; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -строительные растворы | -перечисляет виды строительных растворов; -называет свойства растворных смесей и растворов; -называет растворы для каменной кладки и монтажа полносборных зданий; Классифицирует отделочные растворы; -перечисляет этапы приготовления и транспортирования растворов; | -устный опрос; -технический диктант; -опрос по индивидуальным заданиям; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| - бетоны | -классифицирует бетоны по плотности, виду вяжущего, виду заполнителя, структуре и назначению; -называет материалы для тяжёлого бетона; -определяет свойства бетонной смеси; -рассчитывает состав бетона для пробных замесов; -перечисляет этапы приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси; | -устный опрос; -технический диктант; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -сборные железобетонные и бетонные строительные изделия | -даёт понятие о сборе железобетонных и бетонных строительных изделий; -разделяет железобетонные конструкции по способу изготовления; Перечисляет виды бетонных и железобетонных изделий; -определяет технологию железобетонных изделий, способы производства, контроль качества; -излагает основные процессы производства монолитных бетонных плит; | -устный опрос; -опрос по индивидуальным заданиям; -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -искусственные каменные материалы и изделия на основе материальных вяжущих веществ | - называет асбестоцементные изделия, а так же изделия на основе магнезиальных вяжущих веществ; | -устный опрос; -технический диктант; -письменный опрос; |
| -строительные материалы и изделия на основе полимеров | -называет состав и свойства пластических масс; -перечисляет материалы для покрытия полов; -называет конструкционные и отделочные материалы; | -устный опрос; -опрос по индивидуальным заданиям; -письменный опрос; |
| -теплоизоляционные и акустические материалы | -называет рулонные кровельные материалы; -называет гидроизоляционные материалы; -перечисляет виды и применение теплоизоляционных и акустических материалов; | -устный опрос; -тестирование; -письменный опрос; |
| -лакокрасочные материалы | -называет пигменты и наполнители; -определяет красочные составы; -называет вспомогательные материалы при производстве малярных работ; -называет декоративные покрытия стен; | -устный опрос; -опрос по индивидуальным заданиям; -письменный опрос; |
| Уметь: |  |  |
| -определять истинную и среднюю плотность и пористость материала | -определяет истинную плотность материала; -определяет среднюю плотность материала правильной геометрической формы; -определяет пористость материала; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -определение среднюю, насыпную плотность и водопоглощение | -определяет среднюю, насыпную плотность материала; -определяет водопоглощение материала; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| - определяет механические свойства строительных материалов: прочность и твёрдость | - определяет твёрдость материала; -определяет прочность материала; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -определять свойства портландцемента | -определяет тонкость помола; -определяет нормальную густоту цементного теста; -определяет сроки схватывания цемента; -определяет активность (марку) цемента; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| - проводит оценку качества кирпича | -определяет качество кирпича по внешнему виду, размерами, механическим свойствам; -определяет предел прочности (марки) кирпича при сжатии; -определяет прочности кирпича при изгибе; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -проводить испытание строительной стали на растяжение | -изучает методы определения механических свойств строительной стали: предел текучести, предел прочности, относительное удлинение; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| - определять качество строительного гипса | -определяет нормальную густоту гипсового теста; -определяет сроки схватывания гипса; -определяет предел прочности гипса при изгибе; -определяет предел прочности при сжатии; -определяет тонкость помола гипса; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| - определять активность (марку) цемента | -приготавливает растворную смесь; -обрабатывает результаты; -определяет марку цемента; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| -проводит испытание строительного раствора на прочность | -подбирает состав раствора по таблице; -определяет расход материала на один замес; -определяет подвижность смеси; -определяет марку раствора; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -определяет пригодность песка для тяжёлого бетона по зерновому составу | -определяет зерновой состав щебня; -определяет среднюю плотность щебня; -определяет насыпную плотность щебня; -определяет пустотность щебня; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -определяет класс бетона разрушающим методом | -определяет расход материала на замес бетона; -определяет подвижность бетонной смеси; -определяет прочность бетона; | -оценка результатов выполнения лабораторных работ; -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -производить выбор видов бетонных и железобетонных изделий | -различает бетонные и железобетонные изделия по назначению; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -определять марку битума | - определяет температуру размягчения битума; - определяет вязкость битума; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -производить выбор видов рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов | - различает виды рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -производить выбор видов полимерных материалов | -различает основные виды строительных пластмасс; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |
| -производить выбор видов теплоизоляционных материалов и изделий | -различает виды теплоизоляционных материалов и изделий; | -экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины; |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНВЫЕ СРЕДСТВА (КОС)

1. Паспорт

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Строительные материалы» по ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Общие и профессиональные компетенции (базовая подготовка):

| Код | Наименование компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| Виды деятельности |  |
| ВД 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ПК 1.1 | Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; |

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения курса дисциплины «Строительные материалы» в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится в виде сдачи тестов.

2. Задание для студентов:

Инструкция: прочитать вопросы теста,

Задание: письменно ответить на вопросы теста (один правильный ответ в каждом вопросе).

Промежуточная аттестация осуществляется в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА .

Дифференцированный зачет проходит в форме: сдачи тестов.

## Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету:

- Типы структуры строительных материалов. Зависимость свойств материалов от их структуры.

- Химический, минералогический, фазовый и вещественный составы материалов. Зависимость свойств материалов от их состава.

- Физические свойства строительных материалов: классификация, показатели, единицы измерения.

- Механические свойства строительных материалов: классификация, показатели, единицы измерения.

- Горные породы. Классификация по условиям их образования. Основные свойства, их показатели, единицы измерения.

- Вяжущие вещества. Известь: понятие о технологии получения. Основные свойства, их показатели, единицы измерения. Область применения.

- Вяжущие вещества. Гипс: понятие о технологии получения. Основные свойства, их показатели, единицы измерения. Область применения.

- Вяжущие вещества. Портландцемент: понятие о технологии получения. Важнейшие минералы и их влияние на свойства портландцемента. Модель процесса твердения.

- Вяжущие вещества. Специальные цементы: основные виды. Области применения.

- Мелкий заполнитель для тяжелого бетона. Определение, классификация, свойства, их показатели, единицы измерения. Требования к показателям качества.

- Крупный заполнитель для тяжелого бетона. Определение, классификация, свойства, их показатели, единицы измерения. Требования к показателям качества.

- Добавки для бетона: определение, классификация. Влияние на свойства бетона и бетонной смеси. Показатели эффективности добавок.

- Бетонная смесь: основные свойства и их показатели. Факторы, влияющие на её свойства.

- Понятие о процессе твердения бетона. Влияние качества компонентов бетона, его состава, структуры и условий твердения на рост прочности.

- Прочность тяжелого бетона. Определение, показатели, единицы измерения. Зависимость прочности от главных факторов.

- Неразрушающие методы контроля качества бетона. Понятие об ультразвуковом импульсном и механическом методах неразрушающего контроля, область применения. Правила построения градуировочных зависимостей.

- Вещественный состав тяжелого бетона: способы выражения, влияние на основные свойства бетона и бетонной смеси.

- Специальные бетоны. Высокопрочный бетон: требования к материалам особенности подбора состава.

- Специальные бетоны Гидротехнический бетон: требования к материалам, особенности подбора состава.

- Деформативные свойства бетона. Виды деформаций и факторы, их определяющие. Основные показатели и их зависимость от качества компонентов бетона, его состава и структуры.

- Плотность бетона: показатели и марки, зависимость от качества компонентов бетона, его состава, структуры и других факторов. Способы повышения плотности.

- Водонепроницаемость тяжелого бетона: показатели и марки, зависимость от качества компонентов бетона, его состава, структуры и других факторов. Способы повышения водонепроницаемости.

- Морозостойкость тяжелого бетона: показатели и марки, зависимость от качества компонентов бетона, его состава, структуры и других факторов. Способы повышения морозостойкости.

- Коррозия бетона. Типы агрессивных сред, виды коррозионных процессов под воздействием воды - среды, способы защиты от коррозии.

- Газобетон. Применяемые материалы, основные свойства и его получение. Требования к показателям качества, область применения.

- Пенобетон. Применяемые материалы, основные свойства и его получение. Требования к показателям качества, область применения.

- Легкие бетоны. Основные свойства мелкого заполнителя для легкого бетона, показатели и единицы измерения. Требования к показателям качества.

- Легкие бетоны. Вещественный состав легкого бетона: способы выражения, влияние на основные свойства бетона.

- Строительные растворы. Основные компоненты строительных растворов, их назначение и классификация,.

- Строительные растворы. Основные свойства растворных смесей и строительных растворов, показатели и единицы измерения.

- Кладочные растворы. Виды и марки, применяемые материалы, назначение, подбор состава.

- Отделочные и специальные растворы: виды, области применения, особенности состава.

- Понятие о производстве керамического кирпича, требования к его свойствам.

- Понятие о производстве силикатного кирпича, требования к его свойствам.

- Понятие о производстве силикатного бетона, требования к его свойствам.

- Основные виды изделий из асбестоцемента, область их применения, требования к свойствам.

- Понятие о производстве материалов и изделий на основе минеральных и стеклянных расплавов.

- Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций на основе древесины. Защита древесины, применяемой в строительстве.

- Физические, механические и защитные свойства древесины, применяемой в строительстве.

- Понятие о производстве полимерных строительных материалов, их классификация, основные свойства, область применения.

- Основные виды битума и дегтя, понятие об их производстве, области применения.

- Основные свойства битума, применяемого в строительстве.

- Понятие о производстве и основные свойства асфальтобетона.

- Понятие о гидроизоляционных материалах и их классификация.

- Рулонные гидроизоляционные материалы, основные виды и область их применения.

- Мастики и эмульсии, применяемые в строительстве, основные виды, области их применения.

- Понятие о теплоизоляционных материалах и их основные свойства.

- Неорганические теплоизоляционные материалы, применяемые в строительстве, их классификация, основные виды, области применения.

- Органические теплоизоляционные материалы, их классификация, основные виды.

- Лакокрасочные материалы: их классификация, вещественный состав, основные свойства и области их применения.

- Основы получения чугуна и стали. Классификация, технические требования к качеству и области применения.

- Арматурная сталь: классификация, технические требования к качеству и области применения.

- Коррозия металлов и меры защиты от неё.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.